天津市市场监督管理委员会

市市场监管委关于2024年手提式灭火器
产品质量监督抽查情况的通报

近期，市市场监管委对我市手提式灭火器产品开展了质量监督抽查工作，现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

本次抽查产品为手提式灭火器产品。共抽查产品25批次，不合格产品1批次，不合格发现率4%。

二、抽查结果分析

   手提式灭火器。抽查我市3家生产企业和11家经销单位的25批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率4%。重点对20℃温度喷射性能试验、质量、水压试验（筒体）、爆破试验、灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）等项目进行了检验。不合格项目涉及灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）。

三、工作要求

针对本次产品质量监督抽查发现的问题，各区市场监管局要依照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法》《产品质量监督抽查不合格结果处理工作规范》等规定开展后处理工作，后处理情况要及时录入《天津市工业产品质量监管系统》，实现市区两级监督抽查工作全流程线上操作，提升质量安全监管效能。同时，要将本次抽查不合格产品情况通报当地政府及相关部门，采取有力措施，维护产品质量安全。

附件：1.2024年手提式灭火器产品质量监督抽查不合格产品

及企业名单

2.2024年手提式灭火器产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单

                            2024年5月30日

（此件主动公开）

PAGE  

